Опросный лист для выбора датчика температуры

| Информация о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тел./факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры измеряемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измеряемая среда: |  |  |  |  |  |  |  | ☐ агрессивная среда |  |  |  | ☐ не агрессивная среда ________(указать) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ жидкость/газ |  |  |  | ☐ другое (______________________) |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон измеряемых температур, °С |  |  |  |  |  |  |  | Мин ________ |  |  |  | Макс ________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление измеряемой среды, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость потока измеряемой среды, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры установки датчика температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место монтажа: ___________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С |  |  |  |  |  |  |  | Мин ________ |  |  |  | Макс ________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа вибропрочности по ГОСТ 52931-2008 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ N2 | ☐ N3 | ☐ N4 |  | ☐ F3 |  |  | ☐ G2 | ☐ L3 | ☐ Другое (указать) |  |  |
| Первичный преобразователь (без защитной гильзы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термопреобразователь сопротивления (ТС) ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  | Термоэлектрический преобразователь (ТП) ↓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 1 ЧЭ |  |  |  | ☐ 2 ЧЭ |  |  |  |  | ☐ 1 спай |  |  |  |  |  | ☐ 2 спая |  |  |  |  |
| ☐ 50М | ☐ 50П |  |  |  | ☐ Pt100 |  |  |  | ☐ ХА(К) |  | ☐ ХК (L) |  |  |  | ☐ ЖК(J) |  | ☐ НН(N) |  |  |
| ☐ 100М | ☐ 100П |  |  |  | ☐ Pt1000 |  |  |  | ☐ ПП(S) 0,5/0,5 |  | ☐ ПП(S) 0,3/0,3 |  |  |  | ☐ ПП(R) 0,35/0,35 | ☐ ПР(В) 0,5/0,5 |  | ________ Другая НСХ |  |
| Другая НСХ __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочий спай: |  | ☐ Изолированный |  |  |  |  | ☐ Не изолированный |  |  |  |
| Класс допуска ГОСТ 6651-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс допуска ГОСТ Р 8.585-2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ А | ☐ В |  |  |  | ☐ С |  |  |  | ☐ 1 |  |  |  |  | ☐ 2 |  |  |  |  |  |
| Схема соединений |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 2-х проводная | ☐ 3-х проводная |  |  |  | ☐ 4-х проводная |  |  |  | 2-х проводная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр защитной арматуры (без гильзы): |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина погружаемой части |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина монтажной части |  |  |  |  |  |  |  |  | ______ мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Способ крепления первичного преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ без штуцера |  | ☐ не подвижный штуцер |  |  |  |  |  |  | ☐ подвижный штуцер |  |  |  |  |  | ☐ передвижной штуцер |  |  |  |  |
| ☐ фланец__________ |  | ☐ М20х1,5 |  |  |  |  |  |  | ☐ G1/2 |  |  |  |  |  | ☐ другая резьба________ |  |  |  |  |
| Вид исполнения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ тип разъема | ☐ соединительный провод Длина и характеристики ______________ (указать) |  |  |  |  |  | ☐ клеммная головка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐ металлическая: |  |  |  |  |  |  |  | ☐ пластиковая |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ☐ наличие встроенного преобразователя (вых.сигнал 4-20 мА) |  | ☐ диапазон измеряемых температур ___________ |  | ☐ основная погрешность __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взрывозащита 1Еxdb IIC T4 Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ кабельный ввод для трубного монтажа |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ кабельный ввод для бронированного кабеля (8-12мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитная гильза. Материал защитной гильзы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  | ☐ 08Х20Н14С2 |  |  |  |  |  |  | ☐ 15Х25Т |  |  |  |  |  |  |
| ☐ сварная (до 25 МПа) Резьба________________ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ цельноточеная (до 50 МПа) Резьба____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ фланцевая (до 16 МПа) Dу_____ Pу____Тип _____ |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ вварная (до 50 МПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ монтажная Резьба_____ |  |  |  |  |  | ☐ внутренняя Резьба_______ |  |  |  |  |  |  | ☐ другая Резьба__________ |  |  |  |  |  |  |